## Лист1
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ооо "Агропромышленные активы"
Наименование сетевой организации
За | 2018 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 43
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт.
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 11
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 32
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.31581
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.046512
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 2.03
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.82
Директор по экономике и управлению персоналом |  | В.И. Аврамиди