## баланс эл.энергии и мощности
табл.1.4.
|  | Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, НН | [22 empty] | Таблица 1.4
№ п\п | Показатели | Ед. изм. | 2019 утверждено |  |  |  |  | 2019 факт |  |  |  |  | 2020 утверждено |  |  |  |  | 2020 ожидаемое |  |  |  |  | 2021 - план
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | млн. кВтч | 7.6916 |  |  | 7.6916 | 1.0139 | 11.0631 |  |  | 11.0631 | 1.1128 | 10.4672 |  |  | 10.4672 | 0.9957 | 10.4672 |  |  | 10.4672 | 0.9957 | 10.8508 |  |  | 10.8508 | 0.80756
1.1 | из смежной сети ,всего | млн. кВтч | 3: 1.0139; 7: 1.0139; 8: 1.1128; 12: 1.1128; 13: 0.9957; 17: 0.9957; 18: 0.9957; 22: 0.9957; 23: 0.80756; 27: 0.80756
| в том числе: | млн. кВтч
| МСК | млн. кВтч
| ВН | млн. кВтч
| СН1 | млн. кВтч
| СН2 | млн. кВтч | 7: 1.0139; 12: 1.1128; 17: 0.9957; 22: 0.9957; 27: 0.80756
1.2 | от электростанций ПЭ | млн. кВтч
1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | млн. кВтч
1.4 | поступление эл.энергии от других организаций | млн. кВтч | 3: 7.6916; 6: 7.6916; 8: 11.0631; 11: 11.0631; 13: 10.4672; 16: 10.4672; 18: 10.4672; 21: 10.4672; 23: 10.8508; 26: 10.8508
2. | Потери эл.энергии в сети | млн. кВтч | 0.67329 |  |  | 0.56693 | 0.10636 | 1.1497 |  |  | 0.7597 | 0.39 | 0.90858 |  |  | 0.80413 | 0.10445 | 0.90858 |  |  | 0.80413 | 0.10445 | 0.93738 |  |  | 0.85267 | 0.084713
| то же в % (п.1.1 /п. 1.3) | % | 8.7536 |  |  | 7.3708 | 10.49 | 10.3922 |  |  | 6.8669 | 35.0451 | 8.6803 |  |  | 7.6824 | 10.49 | 8.6803 |  |  | 7.6824 | 10.49 | 8.6388 |  |  | 7.8581 | 10.49
3. | Расход эл.энергии на произв. и хознужды | млн.кВтч
4. | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч | 7.0183 |  |  | 6.1107 | 0.90756 | 9.9134 |  |  | 9.1905 | 0.72285 | 9.5586 |  |  | 8.6674 | 0.89125 | 9.5586 |  |  | 8.6674 | 0.89125 | 9.9134 |  |  | 9.1905 | 0.72285
4.1 | в т.ч. собственным потребителям | млн.кВтч | 7.0183 |  |  | 6.1107 | 0.90756 | 9.9134 |  |  | 9.1905 | 0.72285 | 9.5586 |  |  | 8.6674 | 0.89125 | 9.5586 |  |  | 8.6674 | 0.89125 | 9.9134 |  |  | 9.1905 | 0.72285
| из них: | млн.кВтч
| потребителям,присоединенным к центру | млн.кВтч
| потребителям,присоединенным к сетям МСК | млн.кВтч
4.2 | потребителям оптового рынка | млн.кВтч
4.3 | сальдо переток в другие организации | млн.кВтч
4.4 | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч
5. | проверка | млн.кВтч
Генеральный директор ООО "Агропромышленные активы"
С.В. Камышанов
Исп. Директор по экономике и управлению персоналом В.И. Аврамиди Тел. (86131) 4-59-00
Электрическая мощность по диапазонам напряжения
№ п\п | Показатели | Ед. изм. | 3: 2019 утверждено; 8: 2019 факт; 13: 2020 утверждено; 18: 2020 ожидаемое; 23: 2021 - план
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | млн.кВтч | 0.87803 |  |  | 0.87803 | 0.11574 | 1.2629 |  |  | 1.2629 | 0.12704 | 1.1949 |  |  | 1.1949 | 0.11366 | 1.1949 |  |  | 1.1949 | 0.11366 | 1.2387 |  |  | 1.2387 | 0.092187
1.1 | из смежной сети ,всего | млн.кВтч | 3: 0.11574; 7: 0.11574; 8: 0.12704; 12: 0.12704; 13: 0.11366; 17: 0.11366; 18: 0.11366; 22: 0.11366; 23: 0.092187; 27: 0.092187
| в том числе: | млн.кВтч
| МСК | млн.кВтч
| ВН | млн.кВтч
| СН1 | млн.кВтч
| СН2 | млн.кВтч | 7: 0.11574; 12: 0.12704; 17: 0.11366; 22: 0.11366; 27: 0.092187
1.2 | от электростанций ПЭ | млн.кВтч
1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | млн.кВтч
1.4 | от других организаций | млн.кВтч | 3: 0.87803; 6: 0.87803; 8: 1.2629; 11: 1.2629; 13: 1.1949; 16: 1.1949; 18: 1.1949; 21: 1.1949; 23: 1.2387; 26: 1.2387
2. | Потери в сети | млн.кВтч | 0.07686 |  |  | 0.064718 | 0.012142 | 0.13124 |  |  | 0.086723 | 0.04452 | 0.10372 |  |  | 0.091796 | 0.011923 | 0.10372 |  |  | 0.091796 | 0.011923 | 0.10701 |  |  | 0.097337 | 0.0096705
| то же в % | % | 0.99927 |  |  | 0.84142 | 1.1975 | 1.1863 |  |  | 0.7839 | 4.0006 | 0.9909 |  |  | 0.87698 | 1.1975 | 0.9909 |  |  | 0.87698 | 1.1975 | 8.6388 |  |  | 7.8581 | 10.49
3. | Мощность на произв. и хознужды | млн.кВтч
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | млн.кВтч | 0.80117 |  |  | 0.69757 | 0.1036 | 1.1317 |  |  | 1.0491 | 0.082517 | 1.0912 |  |  | 0.98942 | 0.10174 | 1.0912 |  |  | 0.98942 | 0.10174 | 1.1317 |  |  | 1.0491 | 0.082517
4.1 | в т.ч. заявленная (расчетная) мощностьсобственным потребителям | млн.кВтч | 0.80117 |  |  | 0.69757 | 0.1036 | 1.1317 |  |  | 1.0491 | 0.082517 | 1.0912 |  |  | 0.98942 | 0.10174 | 1.0912 |  |  | 0.98942 | 0.10174 | 1.1317 |  |  | 1.0491 | 0.082517
| из них: | млн.кВтч
| потребителям,присоединенным к центру пиатния на генераторном напряжении | млн.кВтч
| потребителям,присоединенным к сетям МСК | млн.кВтч
4.2 | Заявленная (расчетная) мощность потребителям оптового рынка | млн.кВтч
4.3 | в другие организации | млн.кВтч
4.4 | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч
5. | проверка | млн.кВтч