## баланс эл.энергии и мощности
табл.1.4.
|  | Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, НН | [22 empty] | Таблица 1.4
№ п\п | Показатели | Ед. изм. | 2022 |  | утверждено |  |  | 2022 |  | факт |  |  | 2023 |  | утверждено |  |  | 2023 |  | ожидаемое |  |  | 2024 |  | план
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | млн. кВтч | 11.9897 |  |  | 11.9897 | 0.74499 | 13.8372 |  |  | 13.8372 | 1.0149 | 11.2996 |  |  | 11.2996 | 0.76132 | 11.2996 |  |  | 11.2996 | 0.76132 | 13.7536 |  |  | 13.7536 | 0.74746
1.1 | из смежной сети ,всего | млн. кВтч | 3: 0.74499; 7: 0.74499; 8: 1.0149; 12: 1.0149; 13: 0.76132; 17: 0.76132; 18: 0.76132; 22: 0.76132; 23: 0.74746; 27: 0.74746
| в том числе: | млн. кВтч
| МСК | млн. кВтч
| ВН | млн. кВтч
| СН1 | млн. кВтч
| СН2 | млн. кВтч | 7: 0.74499; 12: 1.0149; 17: 0.76132; 22: 0.76132; 27: 0.74746
1.2 | от электростанций ПЭ | млн. кВтч
1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | млн. кВтч
1.4 | поступление эл.энергии от других организаций | млн. кВтч | 3: 11.9897; 6: 11.9897; 8: 13.8372; 11: 13.8372; 13: 11.2996; 16: 11.2996; 18: 11.2996; 21: 11.2996; 23: 13.7536; 26: 13.7536
2. | Потери эл.энергии в сети | млн. кВтч | 1.0328 |  |  | 0.95468 | 0.07815 | 1.2662 |  |  | 0.9204 | 0.34582 | 0.97456 |  |  | 0.8947 | 0.079862 | 0.97456 |  |  | 0.8947 | 0.079862 | 1.1826 |  |  | 1.1042 | 0.078408
| то же в % (п.1.1 /п. 1.3) | % | 8.6143 |  |  | 7.9625 | 10.49 | 9.1508 |  |  | 6.6516 | 34.075 | 8.6248 |  |  | 7.918 | 10.49 | 8.6248 |  |  | 7.918 | 10.49 | 8.5987 |  |  | 8.0286 | 10.49
3. | Расход эл.энергии на произв. и хознужды | млн.кВтч
4. | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч | 10.9569 |  |  | 10.2901 | 0.66684 | 12.571 |  |  | 11.9019 | 0.66905 | 10.325 |  |  | 9.6436 | 0.68146 | 10.325 |  |  | 9.6436 | 0.68146 | 12.571 |  |  | 11.9019 | 0.66905
4.1 | в т.ч. собственным потребителям | млн.кВтч | 10.9569 |  |  | 10.2901 | 0.66684 | 12.571 |  |  | 11.9019 | 0.66905 | 10.325 |  |  | 9.6436 | 0.68146 | 10.325 |  |  | 9.6436 | 0.68146 | 12.571 |  |  | 11.9019 | 0.66905
| из них: | млн.кВтч
| потребителям,присоединенным к центру | млн.кВтч
| потребителям,присоединенным к сетям МСК | млн.кВтч
4.2 | потребителям оптового рынка | млн.кВтч
4.3 | сальдо переток в другие организации | млн.кВтч
4.4 | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч
5. | проверка | млн.кВтч
Генеральный директор ООО "Агропромышленные активы"
С.В. Камышанов
Исп. Директор по экономике и управлению персоналом В.И. Аврамиди Тел. (86131) 4-59-00
Электрическая мощность по диапазонам напряжения
№ п\п | Показатели | Ед. изм. | 3: 2022; 5: утверждено; 8: 2022; 10: факт; 13: 2023; 15: утверждено; 18: 2023; 20: ожидаемое; 23: 2024; 25: план
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | млн.кВтч | 1.3687 |  |  | 1.3687 | 0.085045 | 1.5796 |  |  | 1.5796 | 0.11585 | 1.2899 |  |  | 1.2899 | 0.086908 | 1.2899 |  |  | 1.2899 | 0.086908 | 1.57 |  |  | 1.57 | 0.085326
1.1 | из смежной сети ,всего | млн.кВтч | 3: 0.085045; 7: 0.085045; 8: 0.11585; 12: 0.11585; 13: 0.086908; 17: 0.086908; 18: 0.086908; 22: 0.086908; 23: 0.085326; 27: 0.085326
| в том числе: | млн.кВтч
| МСК | млн.кВтч
| ВН | млн.кВтч
| СН1 | млн.кВтч
| СН2 | млн.кВтч | 7: 0.085045; 12: 0.11585; 17: 0.086908; 22: 0.086908; 27: 0.085326
1.2 | от электростанций ПЭ | млн.кВтч
1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | млн.кВтч
1.4 | от других организаций | млн.кВтч | 3: 1.3687; 6: 1.3687; 8: 1.5796; 11: 1.5796; 13: 1.2899; 16: 1.2899; 18: 1.2899; 21: 1.2899; 23: 1.57; 26: 1.57
2. | Потери в сети | млн.кВтч | 0.1179 |  |  | 0.10898 | 0.0089212 | 0.14454 |  |  | 0.10507 | 0.039477 | 0.11125 |  |  | 0.10213 | 0.0091167 | 0.11125 |  |  | 0.10213 | 0.0091167 | 0.135 |  |  | 0.12605 | 0.0089507
| то же в % | % | 0.98336 |  |  | 0.90896 | 1.1975 | 1.0446 |  |  | 0.75932 | 3.8898 | 0.98456 |  |  | 0.90388 | 1.1975 | 0.98456 |  |  | 0.90388 | 1.1975 | 0.98159 |  |  | 0.91651 | 1.1975
3. | Мощность на произв. и хознужды | млн.кВтч
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | млн.кВтч | 1.2508 |  |  | 1.1747 | 0.076124 | 1.435 |  |  | 1.3587 | 0.076375 | 1.1787 |  |  | 1.1009 | 0.077792 | 1.1787 |  |  | 1.1009 | 0.077792 | 1.435 |  |  | 1.3587 | 0.076375
4.1 | в т.ч. заявленная (расчетная) мощностьсобственным потребителям | млн.кВтч | 1.2508 |  |  | 1.1747 | 0.076124 | 1.435 |  |  | 1.3587 | 0.076375 | 1.1787 |  |  | 1.1009 | 0.077792 | 1.1787 |  |  | 1.1009 | 0.077792 | 1.435 |  |  | 1.3587 | 0.076375
| из них: | млн.кВтч
| потребителям,присоединенным к центру пиатния на генераторном напряжении | млн.кВтч
| потребителям,присоединенным к сетям МСК | млн.кВтч
4.2 | Заявленная (расчетная) мощность потребителям оптового рынка | млн.кВтч
4.3 | в другие организации | млн.кВтч
4.4 | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч
5. | проверка | млн.кВтч